《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》编制说明

（一）工作简况

1）任务来源

依据工业和信息化部下达的2018年第二批行业标准制修订计划开展本项目制定工作，项目计划编号2018-1149T-QB。

2）标准起草单位：

3）标准主要起草人：

（二）标准编制原则

民众生活水平和生活质量的提高，人们对自身健康安全及环境卫生安全的保护意识逐渐加强，从而使得具有抗、抑菌功能的洗涤用品有了市场需求，而且品种及产量逐年增加。为了加强质量控制，本标准为各类抗、抑菌日化产品的产品标准制定提供了方法选择依据。

通过本标准的制定，统一规范了检测方法，进一步完善了洗涤剂产品标准体系，可满足企业研发、生产的质量控制和各地方检验部门对产品质量的检验，及政府部门对产品质量的监控需要。

（三）新旧标准对比

本标准与QB/T 2738-2012相比主要变化如下：

- 根据标准实际引用情况修订了规范性引用文件。

- 修订了日化产品抗菌、抑菌效果检验方法分类

在第7.1条表2检验方法分类中，模拟法增加“抑菌型皂类产品”，第7.7条为该方法的具体测试步骤。

表2   日化产品抗菌、抑菌检验方法分类

| 类别 | 方法名称 | 表示形式 | 适用范围 | 本标准对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杀菌试验 | 悬液定量法 | 计时杀菌 | 抗菌型日化产品 | 7.2（不变） |
|  | 模拟法 | 计时杀菌 | 抗菌型织物类洗涤剂 | 7.4（不变） |
| 抑菌试验 | 滞留法 | 滞留抑菌 | 抑菌型人体皮肤清洁产品 | 7.6（不变） |
|  | 悬液定量法 | 计时抑菌 | 抑菌型日化产品 | 7.3（不变） |
|  | 模拟法 | 计时抑菌 | 抑菌型织物类洗涤剂 | 7.4（不变） |
|  |  |  | 抑菌型皂类产品 | 7.7（增加） |
|  | 抑菌环法 | 计时抑菌 | 抑菌型日化产品 | 7.5（不变） |

- 增加了菌落计数规定。

对于测试菌落计数，要求按GB 4789.2《食品安全国家标准  食品微生物学检测  菌落总数测定》计数。

- 规定了抑菌效果检验方法（悬液定量法），特殊情况下的菌落计数。

- 7.3.3抑菌试验操作步骤

f）放置10min后，吸取样液（或作适当稀释后，取其中2～3个稀释度的稀释液）1mL，置于灭菌

平皿内，每个样液或稀释度接种两个灭菌平皿。用凉至40℃～45℃的营养琼脂培养基（细菌）或沙氏琼脂培养基（白色念株菌）15mL作倾注，转动平皿，使其充分均匀，琼脂凝固后翻转平皿，35℃±2℃培养48h（细菌）或72h（白色念株菌）后，做活菌菌落计数。（不变）

注：若接种低稀释度样液的平板无菌落生长，但接种高稀释度样液的平板有菌落生长，按无菌落生长计数。（增加）

原因：在对产品进行评价时以其规定浓度及作用时间来评价，稀释接种目的在于方便结果计数。对于不同品牌不同种类的日用产品，通过悬液定量法检测抑菌效果，结果各不相同。当低稀释度样液的平板无菌落生长，证明在规定浓度规定作用时间时已经能够完全抑制细菌的生长，但接种高稀释度样液的平板有菌落生长，说明随着浓度的降低对细菌的抑制作用降低导致平皿上有细菌生长。以此结果来评价作用浓度的抑菌效果不准确。应以低稀释度样液的平板结果为准评价产品的抑菌效果。

- 修改了部分培养温度及培养时间。

将标准中规定的37℃及35℃±2℃均修改为36℃±1℃。37℃为最适培养温度，但因条件有限无法保证在整个培养过程中温度恒定，参考《化妆品安全技术规范》及GB 4789.2《食品安全国家标准  食品微生物学检测  菌落总数测定》中相关规定修改培养时间为36℃±1℃。培养时间同样参考修改为每24h上下浮动时间1h，如24h±1h、48h±2h、72h±3h。对于已经是有范围的不做修改，如18h～24h等。

- 增加了抑菌型皂类产品持续抑菌效果检验方法（模拟法）。

（四）主要试验（或验证）的分析

本标准与旧标准相比最大的变化在于增加了抑菌型皂类产品持续抑菌效果检验方法。行业界和科研领域对持续抑菌功效评价的研究有多年历史。近年来，对人体皮肤上的持续抑菌效果评价方法的优化研究仍在继续，以突破人体试验的若干局限性，比如：出于安全性考虑，很多致病菌实验无法在人体皮肤上测试，无法验证相应致病菌的长效抑菌效果；另外临床实验成本高，周期长，在行业的广泛应用也受到局限。在此基础上，我检测中心和相关企业合作，研发了模拟人体持续抑菌功效评价方法的体外实验。大量研究表明猪皮被广泛用于人体皮肤的替代实验4-7， 因而我们在体外实验中以猪皮作为人体皮肤的替代从而检测持续长效抑菌效果。持续抑菌效果体外模拟实验方法不仅能测试各种致病菌，而且实验周期短、成本低，有利于产品研究和行业推广。

1． 体外模拟试验与临床试验结果比较：

采用临床和离体持续抑菌效果检验方法，使用某种市场上常见抑菌香皂S和不含抑菌成分的对照样品进行试验验证，试验结论一致。抑菌香皂与不含抑菌成分的对照样品相比，有统计学意义的显著不同（p＜0.05)， 抑菌率＞50%。

注：统计学根据显著性检验方法得到的p值，反映某一事件发生的可能性大小。一般以p＜0.05为有统计学差异。

对照样品为该方法特意定制原料配方不含抑菌成分的香皂。

表1. 临床持续抑菌效果检验方法

| 测试菌种 | p值 | 作用时间 | 抑菌率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |
| 大肠杆菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |

表2. 离体持续抑菌效果检验方法

| 测试菌种 | p值 | 作用时间 | 抑菌率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |
| 大肠杆菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |

- 持续抑菌体外模拟试验方法重复性的验证:

在实验室经过多次使用含有不同浓度某抑菌剂的香皂T1、T2和不含抑菌成分的对照样品进行试验验证，试验结论一致。产品T1、T2对比不含抑菌成分的对照样品相比，有统计学意义的显著不同（p＜0.05)， 抑菌率＞50% （细菌减少量＞0.3LOG）。

注：T1、T2香皂为含特定浓度抑菌剂1的定制香皂。

表3. 第n次检测结果

| 测试菌种 | 样品名称 | 抑菌成分浓度 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.43 | 4h | 99.63% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 2.97 | 4h | 99.89% |
| 大肠杆菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.23 | 4h | 99.41% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 2.28 | 4h | 99.48% |

表4. 第n+1次检测结果

| 测试菌种 | 样品名称 | 抑菌成分浓度 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.70 | 4h | 99.80% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 3.20 | 4h | 99.94% |
| 大肠杆菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.28 | 4h | 99.48% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 2.22 | 4h | 99.40% |

- 持续抑菌体外模拟试验评估不同浓度活性成分香皂体外抑菌效果。

用持续抑菌体外模拟实验评估含有不同浓度另一种抑菌剂的香皂Z1、Z2、Z3、Z4与对照样品相比，抑菌成分越高，持续抑菌效果越好。

注： Z1、Z2、Z3、Z4香皂为含特定浓度抑菌剂2的定制香皂。

表5. 不同浓度抑菌香皂测试结果

| 测试菌种 | 样品名称 | 抑菌成分浓度 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | Z1 | 0.5% | ＜0.05 | 1.20 | 4h | 93.69% |
|  | Z2 | 0.6% | ＜0.05 | 1.19 | 4h | 93.53% |
|  | Z3 | 0.7% | ＜0.05 | 1.37 | 4h | 95.73% |
|  | Z4 | 1% | ＜0.05 | 2.20 | 4h | 99.37% |

- 持续抑菌体外模拟试验评估不同品牌抗抑菌香皂体外抑菌效果

选取五种市面常见香皂与对照样品对比，显著性差异及长效抑菌效果均不同，对筛选持续抑菌香皂有指导意义。

表6. 不同品牌抑菌香皂测试结果

| 测试菌种 | 样品名称 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | A | ＞0.05 | 0.02 | 4h | 4.5% |
|  | B | ＜0.05 | -0.34 | 4h | -118.78% |
|  | C | ＞0.05 | 0.17 | 4h | 32.39% |
|  | D | ＜0.05 | 0.78 | 4h | 83.40% |
|  | E | ＜0.05 | 2.8 | 4h | 99.84% |

（五）采用国际标准和国外先进标准的程度

无国际标准。

（六）与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，与卫生部相关技术规范协调一致。

（七）重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

（八）标准性质的建议说明

本标准是方法标准，属于推荐性行业标准。

（九）贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会或者行业协会组织实施对企业进行标准培训。

（十）废止现行有关标准的建议

代替QB/T 2738-2012

（十一）其他应予说明的事项

无。