《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》

（送审稿）编制说明

1.工作简况

1.1任务来源

依据工业和信息化部下达的2018年第二批行业标准制修订计划开展本项目制定工作，项目计划编号2018-1149T-QB。

1.2主要参加单位

本标准制定工作由国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）等单位起草。

1.3工作过程

2018年任务下达后，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织有关单位着手对标准进行修订，2020年初完成初稿经小范围征求意见修改后，于11月形成征求意见稿，并于11月10日网上公开向全体委员和社会各方征求意见。

根据反馈意见形成本送审稿。

2.标准编制原则和主要内容

2.1标准编制原则

2.1.1标准编制目的

民众生活水平和生活质量的提高，人们对自身健康安全及环境卫生安全的保护意识逐渐加强，从而使得具有抗、抑菌功能的洗涤用品有了市场需求，而且品种及产量逐年增加。为了加强质量控制，本标准为各类抗、抑菌日化产品的产品标准制定提供了方法选择依据。通过本标准的制定，统一规范了检测方法，进一步完善了洗涤剂产品标准体系，可满足企业研发、生产的质量控制和各地方检验部门对产品质量的检验，及政府部门对产品质量的监控需要。

2.1.2编制依据

标准按GB/T1.1-2020《标准化工作导则.第1部分:标准的结构和编写》进行起草。

2.2新旧标准对比

本标准与QB/T 2738-2012相比主要变化如下：

- 根据标准实际引用情况修订了规范性引用文件；

- 删除了检验用指示微生物适用范围；

所标注的范围不适合日化产品。

- 增加了菌落计数规定；

对于测试菌落计数，要求按GB 4789.2《食品安全国家标准  食品微生物学检测  菌落总数测定》计数。

- 修订了日化产品抗菌、抑菌效果检验方法分类；

杀菌及抑菌试验均增加“载体浸泡定量法”，抑菌试验模拟法增加“抑菌型皂类产品”。

表2   日化产品抗菌、抑菌检验方法分类

| 类别 | 方法名称 | 表示形式 | 适用范围 | 本标准对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杀菌试验 | 悬液定量法 | 计时杀菌 | 抗菌型日化产品 | 7.2 |
|  | 模拟法 | 计时杀菌 | 抗菌型织物类洗涤剂 | 7.4 |
|  | 载体浸泡定量法 | 计时杀菌 | 抗菌型日化产品 | 7.8 |
| 抑菌试验 | 悬液定量法 | 计时抑菌 | 抑菌型日化产品 | 7.3 |
|  | 模拟法 | 计时抑菌 | 抑菌型织物类洗涤剂 | 7.4 |
|  |  |  | 抑菌型皂类产品 | 7.7 |
|  | 抑菌环法 | 计时抑菌 | 抑菌型日化产品 | 7.5 |
|  | 滞留法 | 滞留抑菌 | 抑菌型人体皮肤清洁产品 | 7.6 |
|  | 载体浸泡定量法 | 计时杀菌 | 抑菌型日化产品 | 7.9 |

- 试验用试剂的修改；

商品化培养基目前已经被广泛应用，故在标准中不再列举培养基的具体配方表。

- 菌液制备的修改；

《中国药典》2015中规定，工作菌株的传代不得超过第五代，菌株传代过多可能会导致菌株的退化和变异。参考以上原因，无论是细菌还是真菌都选用3代~6代的菌株进行测试试验。

- 中和剂鉴定试验方法的修改；

删除了中和剂鉴定方法中第1组和第2组，后面的试验已经能够筛选出合适的中和剂。并就书写格式进行修改。

- 删除了抗抑菌结果保留整数的规定；

- 规定了抑菌效果检验方法（悬液定量法），特殊情况下的菌落计数；

7.3.3抑菌试验操作步骤

f）放置10min后，吸取样液（或作适当稀释后，取其中2～3个稀释度的稀释液）1mL，置于灭菌平皿内，每个样液或稀释度接种两个灭菌平皿。用凉至40℃～45℃的营养琼脂培养基（细菌）或沙氏琼脂培养基（白色念株菌）15mL作倾注，转动平皿，使其充分均匀，琼脂凝固后翻转平皿，35℃±2℃培养48h（细菌）或72h（白色念株菌）后，做活菌菌落计数。（不变）

注：若接种低稀释度样液的平板无菌落生长，但接种高稀释度样液的平板有菌落生长，按无菌落生长计数。（增加）

原因：在对产品进行评价时以其规定浓度及作用时间来评价，稀释接种目的在于方便结果计数。对于不同品牌不同种类的日用产品，通过悬液定量法检测抑菌效果，结果各不相同。当低稀释度样液的平板无菌落生长，证明在规定浓度规定作用时间时已经能够完全抑制细菌的生长，但接种高稀释度样液的平板有菌落生长，说明随着浓度的降低对细菌的抑制作用降低导致平皿上有细菌生长。以此结果来评价作用浓度的抑菌效果不准确。应以低稀释度样液的平板结果为准评价产品的抑菌效果。

- 修改了抑菌环法试验菌悬液浓度；

目前版本中菌的浓度低，涂抹过程中很难长满整个培养皿，样品贴的位置有可能周边没有菌，实验结果重复性难再现。

- 修改了部分培养温度及培养时间；

将标准中规定的37℃及35℃±2℃均修改为36℃±1℃。37℃为最适培养温度，但因条件有限无法保证在整个培养过程中温度恒定，参考《化妆品安全技术规范》及GB 4789.2《食品安全国家标准  食品微生物学检测  菌落总数测定》中相关规定修改培养时间为36℃±1℃。培养时间同样参考修改为每24h上下浮动时间1h，如24h±1h、48h±2h、72h±3h。对于已经是有范围的不做修改，如18h～24h等。

- 增加了适用于皂类产品的持续抑菌效果检验方法和适用于抗、抑菌型日化产品的载体浸泡定量法；

- 删除了日化产品抗菌、抑菌效果稳定性检验方法中的抗菌、抑菌剂含量测定法及评价标准中抗菌、抑菌剂含量的相关说明；

由于附录A的修改，有关抗、抑菌剂含量的相关规定已经不适用于本标准。

- 修改附录A。

3主要实验和验证情况分析

本标准与旧标准相比最大的变化在于增加了抑菌型皂类产品持续抑菌效果检验方法和适用于抗菌、抑菌型日化产品的载体浸泡定量法。载体浸泡定量法，已在消毒产品中广泛应用，无需进行相关验证。近年来，对人体皮肤上的持续抑菌效果评价方法的优化研究发展较多，以突破人体试验的若干局限性，比如：出于安全性考虑，很多致病菌实验无法在人体皮肤上测试，无法验证相应致病菌的长效抑菌效果；另外临床实验成本高，周期长，在行业的广泛应用也受到局限。在此基础上，我检测中心和相关企业合作，研发了模拟人体持续抑菌功效评价方法的体外实验。大量研究表明猪皮被广泛用于人体皮肤的替代实验， 因而我们在体外实验中以猪皮作为人体皮肤的替代从而检测持续长效抑菌效果。持续抑菌效果体外模拟实验方法不仅能测试各种致病菌，而且实验周期短、成本低，有利于产品研究和行业推广。

- 体外模拟试验与临床试验结果比较：

采用临床和离体持续抑菌效果检验方法，使用某种市场上常见抑菌香皂S和不含抑菌成分的对照样品进行试验验证，试验结论一致。抑菌香皂与不含抑菌成分的对照样品相比，有统计学意义的显著不同（p＜0.05)， 抑菌率＞50%。

注：统计学根据显著性检验方法得到的p值，反映某一事件发生的可能性大小。一般以p＜0.05为有统计学差异。

对照样品为该方法特意定制原料配方不含抑菌成分的香皂。

表1. 临床持续抑菌效果检验方法

| 测试菌种 | p值 | 作用时间 | 抑菌率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |
| 大肠杆菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |

表2. 离体持续抑菌效果检验方法

| 测试菌种 | p值 | 作用时间 | 抑菌率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |
| 大肠杆菌 | ＜0.05 | 4h | ＞50% |

- 持续抑菌体外模拟试验方法重复性的验证:

在实验室经过多次使用含有不同浓度某抑菌剂的香皂T1、T2和不含抑菌成分的对照样品进行试验验证，试验结论一致。产品T1、T2对比不含抑菌成分的对照样品相比，有统计学意义的显著不同（p＜0.05)， 抑菌率＞50% （细菌减少量＞0.3LOG）。

注：T1、T2香皂为含特定浓度抑菌剂1的定制香皂。

表3. 第n次检测结果

| 测试菌种 | 样品名称 | 抑菌成分浓度 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.43 | 4h | 99.63% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 2.97 | 4h | 99.89% |
| 大肠杆菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.23 | 4h | 99.41% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 2.28 | 4h | 99.48% |

表4. 第n+1次检测结果

| 测试菌种 | 样品名称 | 抑菌成分浓度 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.70 | 4h | 99.80% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 3.20 | 4h | 99.94% |
| 大肠杆菌 | T1 | 0.1% | ＜0.05 | 2.28 | 4h | 99.48% |
|  | T2 | 0.2% | ＜0.05 | 2.22 | 4h | 99.40% |

- 持续抑菌体外模拟试验评估不同浓度活性成分香皂体外抑菌效果：

用持续抑菌体外模拟实验评估含有不同浓度另一种抑菌剂的香皂Z1、Z2、Z3、Z4与对照样品相比，抑菌成分越高，持续抑菌效果越好。

注： Z1、Z2、Z3、Z4香皂为含特定浓度抑菌剂2的定制香皂。

表5. 不同浓度抑菌香皂测试结果

| 测试菌种 | 样品名称 | 抑菌成分浓度 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | Z1 | 0.5% | ＜0.05 | 1.20 | 4h | 93.69% |
|  | Z2 | 0.6% | ＜0.05 | 1.19 | 4h | 93.53% |
|  | Z3 | 0.7% | ＜0.05 | 1.37 | 4h | 95.73% |
|  | Z4 | 1% | ＜0.05 | 2.20 | 4h | 99.37% |

- 持续抑菌体外模拟试验评估不同品牌抗抑菌香皂体外抑菌效果

选取五种市面常见香皂与对照样品对比，显著性差异及长效抑菌效果均不同，对筛选持续抑菌香皂有指导意义。

表6. 不同品牌抑菌香皂测试结果

| 测试菌种 | 样品名称 | p值 | 细菌减少量（LOG） | 作用时间 | 长效抑菌率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌 | A | ＞0.05 | 0.02 | 4h | 4.5% |
|  | B | ＜0.05 | -0.34 | 4h | -118.78% |
|  | C | ＞0.05 | 0.17 | 4h | 32.39% |
|  | D | ＜0.05 | 0.78 | 4h | 83.40% |
|  | E | ＜0.05 | 2.8 | 4h | 99.84% |

4.标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准中不涉及专利。

5．产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

无。

6．采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况.

无。

7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与本行业相关法律法规、规章未发生冲突，协调一致。

8.重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

9.标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

10.贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

本标准为首次制定，建议本标准批准发布6个月后实施。

11.废止现行相关标准的建议

无。

12.其它应予说明的事项

无。

附录：标准征求意见稿意见汇总处理表

附录：

标准征求意见稿意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.3 | 删除表1 “抗菌、抑菌日化产品适用范围”一栏。 理由：1、表1中的适用范围不适合抗抑菌型日化产品。如对手和皮肤。黏膜的抗抑菌产品属于消毒产品；而没有包括洗衣粉、洗衣液、硬表面清洗剂。2、日化产品抗菌抑菌所选的菌种，应根据企业对产品的定位需要测定，比如国外使用“肺炎克雷伯氏菌”作为革兰氏阴性菌的代表。 | 上海开米科技有限公司 | 采纳 |
| 2 | 7.2 | 增加：载体浸泡定量杀菌试验。 理由：稠状（半固体）抗抑菌产品如抗菌洗手液、抗菌沐浴露、抗菌凝胶、膏状等样品的原液不适合用悬液法的可采用。 | 广东省微生物分析检测中心 | 采纳 |
| 3 | 7.2.2 f) | 白假丝酵母菌（白色念珠菌）工作菌株只限于5代或6代，建议与细菌同步取3-14代。 理由：细菌的采用3-14代，而白假丝酵母菌（白色念珠菌）只限于5代或6代，工作菌株代数有点窄，建议取3-14代。 | 广东省微生物分析检测中心 | 部分采纳，参照中国药典中相关规定，测试用白假丝酵母菌改为3代~6代。 |
| 4 | 7.2.3 | 删除中和剂鉴定试验第1组和第2组。 理由：第4组已可以代表是否中和完全 | 广州立白企业集团有限公司 广东省微生物分析检测中心 | 采纳 |
| 5 | 7.3 | 增加：载体浸泡定量抑菌试验 理由：稠状（半固体）抗抑菌产品如抗菌洗手液、抗菌沐浴露、抗菌凝胶、膏状等样品的原液不适合用悬液法的可采用。 | 广东省微生物分析检测中心 | 采纳 |
| 6 | 7.2.5、7.3.4 | 删除“结果保留整数” 理由：不能满足相关产品标准的要求，例如有的标准要求达到99.99%或99.9%。 | 广东省微生物分析检测中心 | 采纳 |
| 7 | 7.5.4 c) | 用无菌棉拭子蘸取浓度为1×105CFU/mL～9×105CFU/mL试验菌悬液。 理由：试验菌悬液浓度为104CFU/mL，用棉签涂布菌落间间距较大，对抑菌圈大小的判断有非常大的影响。试验菌浓度提高到105CFU/mL，菌落间间距大小刚好适宜。 | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳 |
| 8 | 7.5.4 c) | c)试验菌的接种（1-9）×104CFU/ml修改为5×105 CFU/ml～5×10 6 CFU/ml 理由：菌的浓度低，涂抹过程中很难长满整个培养皿，样品贴的位置有可能周边没有菌，实验结果重复性难再现。 | 广东省微生物分析检测中心 | 部分采纳，已根据其他公司意见调整菌液浓度增加10倍。 |
| 9 | 7.5.4 d) | d)测量抑菌环时，选择均匀而完全无菌生长的抑菌环进行，修改为测量时，选择均匀且清晰的抑菌环进行。 理由：目前，一部分样品出现有抑菌环并大于7mm，但是抑菌环中有少量菌生长且抑菌环不清晰。 | 广东省微生物分析检测中心 | 不采纳，出现该现象的产品应该不适用此方法 |
| 10 | 7.7 | 增加适用产品种类，如增加洗手液、沐浴露、洁面乳等产品。增加除金黄色葡萄球菌外的其它菌株。 理由：只适用于皂类产品，范围太过于局限。只以金黄色葡萄球菌为代表菌，范围太过于局限。 | 广东省微生物分析检测中心 | 不采纳，目前尚不能确认试验方法在所建议的产品和菌种适用。 |
| 11 | 7.7.1 | 超净工作台改为生物安全柜。 理由：添加的是阳性菌，按生物安全要求，建议使用生物安全柜。 | 广东省微生物分析检测中心 | 采纳。 |
| 12 | 7.7.2 a) | 建议提供对照参比皂和市售皂类产品的持续抑菌效能数据（如持续抑菌率）对比。如若市售普通香皂产品都不具备持续抑菌能力，则建议使用硬水作为参比。 理由：提供相关验证数据，才能证明设置对照参比皂的必要性。 | 广州立白企业集团有限公司 | 采纳 |
| 13 | 7.7.2 a) | 请明确“抗/抑菌活性成分”是何种类别化合物 理由：皂类的主要成分脂肪酸盐在一定浓度下具有抗抑菌效能，相关文献很多。按照本标准描述，“脂肪酸盐”不属于“抗/抑菌活性成分”。因此需要明确“抗/抑菌活性成分”是何种类别化合物，是按照怎样的方法来界定？ | 广州立白企业集团有限公司 | 不采纳，本文中的“抗/抑菌活性成分”，是指相对于对照参比样品多添加的使产品具有长效抑菌效果的成分。只要添加上能使对照参比样品具有长效抑菌效果，就可认为其为“抗/抑菌活性成分”，不需要明确是何种类别化合物。明确规定将会限制产品的开发，不利于行业的发展。 |
| 14 | 7.7.2 b) | 无菌猪皮，应明确采用何种物理方法进行无菌处理。 理由：不同的处理方式可能会对后续的抑菌试验结果产品产生影响。 | 上海开米科技有限公司 | 不采纳，只要在不改变猪皮性状的前提下能进行无菌处理的物理灭菌方法，对试验结果不会产生影响。 |
| 15 | 7.7.3 b) | 菌种准备：第三天，吸取4.2.2中的培养液按1:50稀释到胰蛋白胨大豆肉汤培养基（TSB），经35℃±2℃ 200r/min震荡培养2.5h±15min。删除“4.2.2”，改为“2）” 理由：与前文保持一致 | 广州宝洁有限公司 | 采纳。 |
| 16 | 8 | 删除“8 日化产品抗菌、抑菌效果稳定性检验方法”及其对应的内容。 理由：日化产品毕竟不是消毒产品，不能按照消毒产品要求对产品保质期给予规定。 | 上海开米科技有限公司 | 不采纳，日化产品一部分不是消毒产品，但有部分产品属于消毒产品，且具有抗菌、抑菌效果的日化产品与消毒产品功效相似，因此应按照消毒产品要求对产品保质期给予规定。现在规定与原标准相同。 |
| 17 | 培养基及试剂 | - 培养基的使用宜统一，或在试剂与培养基列表中列出。如：7.2f 1）（1）中使用营养肉汤进行菌种繁殖传代，但是培养基及试剂中没有说明其成分；7.4.5 f)中使用了TSA平板，也没有在7.4.3试剂与培养基中给出成分。7.3与7.4实验中进行菌落计数时，7.3使用NA，7.4使用TSA，建议统一。 - 培养基应允许使用商品化培养基。商品化培养基目前已经被广泛应用，且标准中标注的某些培养基的配方与商品化或其它标准存在差异，不利于实验室操作。 | 广东省微生物分析检测中心 | 采纳，规定采用商品化培养基。 |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数： /个；

② 收到《征求意见稿》后回函的单位数：4/个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4/个；

④ 没有回函的单位数：0/个。

⑤ 提出意见数量：17条；

⑥ 标准起草单位处理结果：采纳12条，未采纳5条；

⑦ 标准化技术委员会审查意见：采纳/个，未采纳/个。

注：征求意见采用委员会内部及秘书处网站公开征求意见，无法统计发送《征求意见稿》的单位数。