中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

肥皂制造业绿色工厂评价要求

Evaluating requirements for green factory in soap manufacturing industry

(征求意见稿)

QB/T xxxx—xxxx

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 13.020

G 73

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由中国轻工业联合会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

肥皂制造业绿色工厂评价要求

- 范围

本文件规定了肥皂制造业绿色工厂评价的范围、术语和定义、总则、评价指标体系及要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于肥皂制造业绿色工厂评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13466 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581 木器涂料中有害物质限量

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量

GB 18587 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 18588 混凝土外加剂中释放氨的限量

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32163.1 生态设计产品评价规范 第1部分：家用洗涤剂

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 36132—2018 绿色工厂评价通则

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

- 术语和定义

3.1

绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[来源：GB/T 36132—2018，3.1]

3.2

绿色产品 green product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小，资源能源消耗少、品质高的产品。

[来源：GB/T 33761—2017，3.2]

3.3

相关方 interested party ；stakeholder

可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

[来源：GB/T 36132—2018，3.3]

- 总则

4.1通则

肥皂制造业绿色工厂应在保证产品质量安全以及制造过程中人的职业健康安全的前提下，从原材料的选择、工厂设计、产品生产过程、仓储物流、销售等方面引入全生命周期思想，以绿色、低碳、节能、环保理念为指引，优先选用绿色原料、工艺、技术和设备，满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求，并进行持续改进。肥皂制造业绿色工厂评价体系框架如图1所示。

基

本

要

求

管理体系

绩效

基础设施

能源与资源投入

生产过程

环境排放

产品

图1 肥皂制造业绿色工厂评价体系框图

4.2评价原则

4.2.1一致性原则

肥皂制造业绿色工厂评价要求的结构和通用要求与GB/T 36132保持一致，包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、生产过程及产品、环境排放、绩效7个一级指标。

4.2.2定性与定量相结合

肥皂制造业绿色工厂评价指标采用定性与定量相结合、过程与绩效评价相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。定性指标主要侧重满足国家有关推行绿色生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划等方面的要求；定量指标侧重能够反映工厂层面节能、降耗等绿色特性指标。过程指标侧重体系、制度、管理等方面的要求；绩效指标主要是在生产洁净化、废物资源化等方面。

4.3评价体系

评价体系分为一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施要求、管理体系要求、能源与资源投入要求、生产过程及产品要求、环境要求和绩效要求共七个方面；二级指标是一级指标的细化，并细化为必选要求和可选要求，必选要求为工厂应达到的基础性要求；可选要求为通过工厂努力可达到的提高性要求。

4.4评价方法

评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分总分为100分；评价要求中必选指标应全部满足；评价要求可选指标应对照附录A中具体条款，依据符合程度在0分和满分之间取值；当某项评价要求不适用时，应将该项评价要求的分值平均分配给相同一级指标下其他评价要求。

4.5权重系数和指标分数

肥皂制造业绿色工厂评价要求各一级指标权重系数为：

——基本要求采取一票否决制，应全部符合；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）15%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——生产过程及产品（5.5）10%；

——环境（5.6）10%；

——绩效（5.7）30%。

各二级指标和具体要求见附录A，其中绩效指标采用分级计分模式。

- 评价要求

5.1基本要求

5.1.1基础合规性要求

5.1.1.1工厂应依法建立。在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

5.1.1.2近三年（含成立不足三年）无县级以上相关监管部门通报的安全、环保、能源、质量等事故。

5.1.1.3对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

5.1.1.4工厂未列入国家企业信用信息公示系统的严重违法失信企业名单。

5.1.2基础管理职责

5.1.2.1最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺应符合GB/T 36132—2018中4.3.1a）的要求。

5.1.2.2最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，并应符合GB/T 36132—2018中4.3.1b）的要求。

5.1.2.3工厂管理应符合GB/T 36132—2018中4.3.2的要求。

5.2基础设施

5.2.1建筑

5.2.1.1 建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，公共建筑节能设计应符合 GB 50189 公共建筑节能设计标准。

5.2.1.2 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标” 等产业政策和有关要求。

5.2.1.3 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合GB 6566、GB 18580~GB 18588等国家和地方法律、标准要求。

5.2.1.4危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置，应符合GB50016等建筑设计规范。

5.2.1.5 工厂应集约利用厂区，在满足生产工艺前提下，优先采用联合厂房、多层建筑、高层建筑等。

5.2.1.6 建筑结构采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

5.2.1.7 建筑材料宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。

5.2.1.8工厂绿化及场地：

a）宜在场地内设置可遮荫避雨的步行连廊；

b）宜对厂区绿化适宜，有限种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用；

c）室外透水地面面积占室外总面积的比例宜不少于30%。

5.2.1.9再生资源及能源利用：

a）宜使用可再生能源；

b）可再生能源的使用占建筑总能耗的比值宜大于10%；

c）宜采用节水器具和设备，节水率不低于10%。

5.2.2照明

5.2.2.1 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光，人工照明应符合 GB50034规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 在有爆炸或火灾危险的场所，应根据有爆炸或火灾危险的介质分类等级选择灯具，并符合 GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的相关要求。

5.2.2.4 工艺适用时，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。

5.2.2.5 公共场所的照明宜采取分区、分组与定时自动调光等措施。

5.2.3工艺及设施

5.2.3.1 工艺路线应采用国家鼓励和推荐的先进技术，不采用国家明令淘汰的工艺技术。

5.2.3.2 应采用高效低耗环保型催化剂、助剂等。

5.2.3.3 宜根据原材料路线、生产工艺、能效等设置生产设施，确保源头控制。

5.2.4通用设备

5.2.4.1 各类生产设备不应使用国家明令淘汰的产品，对于列入国家淘汰目录的产品或设备应按要求制定淘汰计划，并按计划进度进行淘汰更新。

5.2.4.2 设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

5.2.4.3 应使生产通用设备达到经济运行的状态，主要用能的泵类、风机、空气压缩机及余热锅炉等设备应符合GB/T13466 的规定。

5.2.4.4 应建有管理维护保养、更新及报废制度，现场各类运行记录完整、有效。

5.2.4.5 通用用能设备宜采用绿色产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的节能型产品。

5.2.5 专用设备

5.2.5.1 专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

5.2.5.2 挥发性有机液体储罐宜选择内浮顶罐或者外浮顶罐。

5.2.6 计量设备

5.2.6.1 应依据 GB 17167、GB24789 的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。

5.2.6.2 应建立能源资源计量和统计管理制度，设有专人负责计量器具的管理工作（配备、使用、检定、维修、报废等），建立计量设备管理台账（包括计量制度、计量人员管理、计量 器具档案等）。

5.2.6.3 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。

5.2.7 污染物处理设备设施

5.2.7.1 新、改和扩建时，环保设施建设应符合建设项目环境保护“三同时制度”、“环境影响评价制度”、“固定资产投资项目节能审查”等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求。

5.2.7.2 应设置污染物处理等设施，污染物处理设施的处理能力应与生产排放相适应，确保污染物排放达到相关法律法规及标准要求。

5.2.7.3 应采用环保节能污染物处理技术及设施，避免产生二次污染。

5.2.7.4 应设置满足要求的应急处置方案和设施。

5.2.7.5 应建有环保设施运行、停运及拆除管理制度，定期开展环保设施运行状况和效果评估工作。

5.2.7.6 应将环保设施与生产装置同等管理，同时运行、同步维护，环保设施运行控制参数纳入生产操作规程或工艺卡片。

5.2.7.7 应依据 GB 37822 设有挥发性有机物（VOCs）收集与治理设备设施，并建立有VOCs 治理设备设施的运行维护规程、台账等日常管理制度。

5.3管理体系

5.3.1质量管理体系

5.3.1.1应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足 GB/T 19001 或其他相关标准的要求。

5.3.1.2 质量管理体系宜通过第三方机构认证。

5.3.2职业健康安全管理体系

5.3.2.1 应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001或其他相关标准的要求。

5.3.2.2 职业健康安全管理体系宜通过第三方机构认证并有效运行。

5.3.3环境管理体系

5.3.3.1 工厂应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足 GB/T 24001或其他相关标准的要求。

5.3.3.2 环境管理体系宜通过第三方机构认证并有效运行。

5.3.4能源管理体系

5.3.4.1 应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足 GB/T 23331或其他相关标准的要求。

5.3.4.2 能源管理体系宜通过第三方机构认证并有效运行。

5.3.5 社会责任

5.3.6.1宜承诺并实施责任关怀，定期发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

5.3.6.2 宜定期开展社会公益活动。

5.4能源与资源投入

5.4.1能源投入

5.4.1.1 应采取措施优化用能结构，降低单位产品综合能耗。

5.4.1.2 应对系统中有回收价值的余热余压进行回收利用，减少余热冷凝循环水的使用。

5.4.1.3 应依据 GB/T 15587 的要求建立能源管理制度，制定主要用能、用水设备设施的管理规程。

5.4.1.4 宜依据 GB/T 15587的要求建立能源管理中心。

5.4.1.5 宜定期进行装置能量平衡测算，开展系统优化，实现能量梯级使用。

5.4.1.6 宜使用天然气、沼气等清洁能源，宜使用风能、太阳能、地热能等可再生能源代替不可再生能源，宜采用集中供热。

5.4.2 资源投入

5.4.2.1 应采取必要措施减少原辅材料的使用，尤其是含有害物质的化学品的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可能性。

5.4.2.2 应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。

5.4.2.3 应按照 GB/T 7119 的要求制定工业节水管理实施细则和考核办法。

5.4.2.4 应定期开展水平衡测试，对水耗较大的设备和系统进行分析，提出整改措施并落实。

5.4.2.5 应开展废水循环利用，提高废水回用率。

5.4.2.6 宜使用回收料、可回收料代替原生材料、不可回收材料。

5.4.2.7 宜采取措施替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

5.4.3 采购

5.4.3.1应制定并实施包括节能、节水、环保、能效要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

5.4.3.2 应向供方提供采购产品的重要质量指标，确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.3.3 宜向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.3.4 满足绿色供应链评价要求。

5.5生产过程及产品

5.5.1生产过程

5.5.1.1 应根据 GB/T 33000 开展安全生产标准化工作，并达到安全生产标准化二级标准。

5.5.1.2 各种输送介质的管网设计和使用应符合相关标准和技术要求，加强日常维护管理，防止跑、冒、滴、漏的现象发生。

5.5.1.3 应建立并执行开停车期间污染物排放控制方案。

5.5.1.4 宜采用先进过程控制系统。

5.5.2 产品

5.5.2.1 生产的洗涤剂产品质量应满足相关标准要求。

5.5.2.2 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。

5.5.2.3 应采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。

5.5.2.4 利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善，核算或核查结果对外公布。

5.5.2.5 宜按照 GB/T 39020对生产的产品进行绿色产品评价，满足绿色产品评价要求。

5.5.2.6宜按照 GB/T 24256 对生产的产品进行生态设计，并按照 GB/T 32163.1 对生产的产品进行生态设计产品评价，满足绿色产品（生态设计产品）评价要求。

5.5.2.7 积极申报国家工业和信息化部工业产品绿色设计示范企业和绿色设计产品。

5.5.2.8 宜通过国家市场监督管理总局的绿色产品认证。

5.6环境排放

5.6.1 大气污染物

5.6.1.1 大气污染物排放应满足 GB16297 等标准和地方主管部门的要求。

5.6.1.2 建立大气污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.6.2 水污染物

5.6.2.1 水污染物排放应满足 GB8978 和地方环境保护主管部门的要求。

5.6.2.2 废水应清污分流、分类收集、分质处理。

5.6.2.3 应在厂界工业废水排放口安装固定废水自动监测设备。

5.6.2.4 应建立水污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.6.2.5 废水宜进行资源化回收利用，实现水污染零排放。

5.6.3 固体污染物

5.6.3.1 固体废物收集、贮存、运输、处置、利用应符合GB18599、GB18597等国家和地方相关法律法规和标准要求。

5.6.3.2 应落实工业固体废物申报登记制度，制定危险废物管理计划。

5.6.3.3 外委处置危险废物的，依法取得转移批准，委托有危险废物处置资质的且具备处置能力的单位处置，按规定填写转移联单。

5.6.3.4 工业固体废物无害化处置率达到100%。

5.6.3.5 工业固体废物宜进行资源化利用。

5.6.4 噪声

5.6.4.1 厂界噪声应满足 GB 12348 和地方主管部门的要求。

5.6.4.2 应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

5.6.5 温室气体排放

5.6.5.1 应采用 GB/T 32150 对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。

5.6.5.2 应建立健全能源消费和温室气体排放管控记录。

5.6.5.3 应采取有效措施降低温室气体的排放。

5.6.6 土壤及地下水

5.6.6.1 应依据《中华人民共和国土壤污染防治法》，加强土壤、地下水环境现状调查，定期开展土壤和地下水监测，并制定风险防控方案。

5.6.6.2 应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.7 生态保护

5.6.8.1 厂（场）选址、布局应符合生态功能区划和生态红线的有关要求。

5.6.8.2 生产经营过程中的自然资源利用、原材料使用等活动，应符合有关法律法规的规定。

5.6.8.3 工程项目开发建设过程中，生态保护措施应全部落实，生态破坏应及时清理修复。

5.6.8 环境风险管理

5.6.7.1 应建立动态环境风险识别与评估机制，并实现分级管控。

5.6.7.2 应建立突发环境事件区域联防联控工作机制，并定期开展预案演练，应急物质配备满足需要。

5.6.7.3 应采取相应的管理措施和隐患治理等手段，降低环境风险，提升环境风险防控水平。

5.6.7.4 开展环境应急能力评估，完善应急装备配备、物资储备和应急队伍建设。

5.7绩效要求

5.7.1用地集约化

应采用附录中B.1、B.2和B.3的公式计算建筑密度、容积率、单位用地面积产值，并应满足表1的要求。

表1 用地集约化指标评价要求

| 序号 | 用地集约化评价指标 | 基准值 | 先进值 | 领先值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑密度 | 30% | 35% | 40% |
| 2 | 容积率 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
| 3 | 单位用地面积产值 | 工厂的单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 |  |  |

5.7.2原料无害化

工厂应优先选用省级及以上政府相关部门、行业发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等文件中推荐的绿色物料，或利用再生资源及回收的废弃物等作为原料。

5.7.3生产洁净化

生产洁净化指标主要为水污染物产生量。主要水污染产生量是指末端处理前污染物的数值。计算公式为附录B.4。

生产洁净化指标应满足表2的要求。

表2 污染物产生指标

| 序号 | 指标 | 产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准值 | 先进值 | 领先值 |
| 1 | 化学需氧量/g/t ≤ | 5.5103 | 4.4103 | 3.5103 |
| 2 | 氨氮/g/t ≤ | 12 | 8 | 5 |
| 3 | 动植物油/g/t ≤ | 37 | 30 | 22 |

5.7.4废物资源化

5.7.4.1单位产品取水量满足表3要求，按照附录B.5进行计算。纳入指标的水指从各种水源取得的水量，用于供给企业用水的水源水量。各种水源包括取自地表水、地下水、城镇供水工程以及从市场购得的蒸汽等水的产品。

表3 单位产品取水量

| 序号 | 指标 | 基准值 | 先进值 | 领先值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水量/t/t ≤ | 8 | 6 | 3 |

5.7.4.2固体废物综合利用率按照附录B.6计算，基准值不低于65%，先进值不低于75%，领先值不低于90%。

5.7.4.3废水回用率采用附录B.7计算，基准值不低于60%，先进值不低于80%，领先值不低于90%。

5.7.5能源低碳化

能源低碳化指标包括单位产品综合能耗、单位产品碳排放量等，计算方法见B.8、B.9。能源低碳指标应满足表4的要求。

表4 能源低碳指标

| 序号 | 指标 | 基准值 | 先进值 | 领先值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合能耗/kgce/t ≤ | 315 | 150 | 130 |
| 2 | 碳排放量/tCO2e/t ≤ | 2 | 1 | 0.5 |

6评价程序

肥皂制造业绿色工厂评价程序包括企业自评价和第三方评价，绿色工厂评价程序如图2所示。

开展肥皂制造业绿色工厂评价的组织应查看报告文件、统计报表、原始记录，并根据实际情况，开展相关人员的座谈；采用实地调查、抽样核查等方式收集评价证据，并确保证据的完整性和准确性。当工厂满足评价要求时即可判定为绿色工厂。

企业开展自评价

组织第三方评价

绿色工厂基本要求资格评价

对企业自查报告进行预评价

确定评价方案及指标体系

基本要求

基础设施

管理体系要求

能源与资源投入

环境排放

绩效

过程控制与产品

按照评价指标开展评价

确定评价结果、起草、审核

与批准第三方评价报告

图2 肥皂制造业绿色工厂评价程序

7 评价报告

7.1绿色工厂自评价报告

《肥皂制造业绿色工厂自评价报告》内容包括但不限于：

a）工厂名称、地址、行业、法定代表人、简介等基本信息，发展现状、工业产业和生产经营情况；

b）工厂在绿色发展方面开展的重点工作及取得成绩，下一步拟开展重点工作等；

c）工厂的建筑、装置规模、工艺路线、主要耗能设备、计量设备、照明配置情况，以及相关标准执行情况；

d）工厂各项管理体系建设情况；

e）工厂能源投入、资源投入、采购等方面的现状，以及目前正实施的节约能源资源项目；

f）工厂生产时的设计、能效、有害物质限制使用等情况；

g）工厂主要污染物处理设备配置及运行情况，大气污染物、水体污染物、固体废物、噪声、温室气体的排放及管理等现状；

h）依据工厂情况和开展绿色工厂自评价表；

i）其他支持证明材料。

7.2第三方评价报告

《肥皂制造业绿色工厂第三方评价报告》内容包括但不限于：

a）绿色工厂评价的目的、范围及准则；

b）绿色工厂评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评估情况、核查报告编写及内部技术复核情况；

c）对申报工厂的基础设施、管理体系、能源与资源投入、生产过程及产品、环境、绩效等方面进行描述，并对工厂自评报告中的相关内容进行核实；

d）核实数据真实性、计算范围及计算方法，检查相关计量设备和有关标准的执行等情况；

e）对企业自评所出现的问题情况进行描述；

f）对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况，描述主要创建做法及工作亮点等；

g）对持续创建绿色工厂的下一步工作提出建议；

h）评价支持材料。

附录A

（规范性）

肥皂制造业绿色工厂评价指标第三方评价表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 权重分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 基础合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、 法规、政策和标准。 | - | - | 一票否决 | - |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）无县级以上相关监管部门通报的安全、环保、能源、质量等事故。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方环境要求作出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂未列入国家企业信用信息公示系统的严重违法失信企业名单。 |  | - |  | - |
|  |  | 基础管理职责-最高管理层 | 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺满足GB/T 36132 中4.3.1 a）的要求 |  | - |  | - |
|  |  |  | 最高管理者确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，并满足 GB/T 36132 中4.3.1 b）的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 基础管理职责-工厂 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施 方案。可行时，指标应明确且可量化。 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识、定期为员工提供绿色制造 相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 |  | - |  | - |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，公共建筑节能设计应符合 GB 50189 公共建筑节能设计标准。 | 必选 | 6 | 20% |  |
|  |  |  | 工厂新建、改建和扩建时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等政策和有关要求 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合GB 6566、GB 18580~GB 18588等国家和地方法律、标准要求。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置，应符合GB50016等建筑设计规范。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂应集约利用厂区，在满足生产工艺前提下，优先采用联合厂房、多层建筑、高层建筑等。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：a）宜在场地内设置可遮荫避雨的步行连廊；b）宜对厂区绿化适宜，有限种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用；c）室外透水地面面积占室外总面积的比例宜不少于30%。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 再生资源及能源利用：(1)可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%；(2)采用 节水器具和设备，节水率不低于10%。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 照明 | 人工照明符合GB 50034 规定 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工艺适用时，节能灯等节能型照明设备的使用率占比不低于50% | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 公共场所的照明采用分区、分组与定时自动调光等措施 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 工艺及设施 | 工艺路线应采用国家鼓励和推荐的先进技术，不采用国家明令淘汰的工艺技术。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应采用高效低耗环保型催化剂、助剂等。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宜根据原材料路线、生产工艺、能效等设置生产设施，确保源头控制。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 通用设备 | 各类生产设备不应使用国家明令淘汰的产品，对于列入国家淘汰目录的产品或设备应按要求制定淘汰计划，并按计划进度进行淘汰更新。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂应依据GB 17167、GB 24789 等要求配备、使用和管理能源、水以 及其他资源的计量器具和装置 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 应使生产通用设备达到经济运行的状态，主要用能的泵类、风机、空气压缩机及余热锅炉等设备应符合GB/T13466 的规定。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 应建有管理维护保养、更新及报废制度，现场各类运行记录完整、有效。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 通用用能设备宜采用绿色产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的节能型产品。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 专用设备 | 专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机液体储罐宜选择内浮顶罐或者外浮顶罐。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 计量设备 | 应依据 GB 17167、GB24789 的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立能源资源计量和统计管理制度，设有专人负责计量器具的管理工作（配备、使用、检定、维修、报废等），建立计量设备管理台账（包括计量制度、计量人员管理、计量 器具档案等）。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 污染物处理设备设施 | 新、改和扩建时，环保设施建设应符合建设项目环境保护“三同时制度”、“环境影响评价制度”、“固定资产投资项目节能审查”等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 应设置污染物处理等设施，污染物处理设施的处理能力应与生产排放相适应，确保污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应采用环保节能污染物处理技术及设施，避免产生二次污染。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应设置满足要求的应急处置方案和设施。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建有环保设施运行、停运及拆除管理制度，定期开展环保设施运行状况和效果评估工作。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应将环保设施与生产装置同等管理，同时运行、同步维护，环保设施运行控制参数纳入生产操作规程或工艺卡片。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应依据 GB 37822 设有挥发性有机物（VOCs）收集与治理设备设施，并建立有VOCs治理设备设施的运行维护规程、台账等日常管理制度。 | 必选 | 3 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001或其他相关标准的要求 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 工厂应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足 GB/T 24001或其他相关标准的要求 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足 GB/T 23331或其他相关标准的要求。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 每年发布社会责任报告，说明工厂履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 定期开展社会公益活动 | 可选 | 2 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 应采取措施优化用能结构，降低单位产品综合能耗。 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 应对系统中有回收价值的余热余压进行回收利用，减少余热冷凝循环水的使用。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 应依据 GB/T 15587 的要求建立能源管理制度，制定主要用能、用水设备设施的管理规程。 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜依据 GB/T 15587的要求建立能源管理中心。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 宜定期进行装置能量平衡测算，开展系统优化，实现能量梯级使用。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 宜使用天然气、沼气等清洁能源，宜使用风能、太阳能、地热能等可再生能源代替不可再生能源，宜采用集中供热。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应采取必要措施减少原辅材料的使用，尤其是含有害物质的化学品的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可能性。 | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 应按照 GB/T 7119 的要求制定工业节水管理实施细则和考核办法。 | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 应定期开展水平衡测试，对水耗较大的设备和系统进行分析，提出整改措施并落实。 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应开展废水循环利用，提高废水回用率。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 采购 | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供应方的准则。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应向供方提供采购产品的重要质量指标，确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 满足绿色供应链管理评价要求。 | 可选 | 3 |  |  |
| 4 | 生产过程及产品 | 生产过程 | 应根据 GB/T 33000 开展安全生产标准化工作，并达到安全生产标准化二级标准。 | 必选 | 15 | 10% |  |
|  |  |  | 各种输送介质的管网设计和使用应符合相关标准和技术要求，加强日常维护管理，防止跑、冒、滴、漏的现象发生。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应建立并执行开停车期间污染物排放控制方案。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 宜采用先进过程控制系统。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 产品 | 生产的肥皂产品质量应满足相关标准要求。 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，并满足国家对产品中有害物质限制使用的要求 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 应采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善，核算或核查结果对外公布 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 39020对生产的产品进行绿色产品评价，满足绿色产品评价要求 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 宜按照 GB/T 24256 对生产的产品进行生态设计，并按照 GB/T 32163.1 对生产的产品进行生态设计产品评价，满足绿色产品（生态设计产品）评价要求 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 入围国家工信部绿色设计产品 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 入围国家工信部工业产品绿色设计示范企业 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 通过国家市场监督管理总局的绿色产品认证 | 可选 | 3 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 大气污染物排放应满足 GB16297 等标准和地方主管部门的要求。 | 必选 | 7 | 10% |  |
|  |  |  | 建立大气污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  | 水污染物 | 水污染物排放应满足 GB8978 和地方环境保护主管部门的要求。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 废水应清污分流、分类收集、分质处理。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应在厂界工业废水排放口安装固定废水自动监测设备。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立水污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 废水宜进行资源化回收利用，实现水污染零排放。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 固体污染物 | 固体废物收集、贮存、运输、处置、利用应符合GB18599、GB18597等国家和地方相关法律法规和标准要求。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 应落实工业固体废物申报登记制度，制定危险废物管理计划。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 外委处置危险废物的，依法取得转移批准，委托有危险废物处置资质的且具备处置能力的单位处置，按规定填写转移联单。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工业固体废物无害化处置率达到100%。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工业固体废物宜进行资源化利用。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界噪声应满足 GB 12348 和地方主管部门的要求。 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 工厂应采用GB/T 32150对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立健全能源消费和温室气体排放管控记录。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应采取有效措施降低温室气体的排放。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  | 土壤及地下水 | 应加强土壤、地下水环境现状调查，定期开展土壤和地下水监测，并制定风险防控方案。 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应加强防渗措施，防止地下水污染。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  | 生态保护 | 厂（场）选址、布局应符合生态功能区划和生态红线的有关要求。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 生产经营过程中的自然资源利用、原材料使用等活动，应符合有关法律法规的规定。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工程项目开发建设过程中，生态保护措施应全部落实，生态破坏应及时清理修复。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  | 环境风险管理 | 应建立动态环境风险识别与评估机制，并实现分级管控。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立突发环境事件区域联防联控工作机制，并定期开展预案演练，应急物质配备满足需要。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应采取相应的管理措施和隐患治理等手段，降低环境风险，提升环境风险防控水平。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展环境应急能力评估，完善应急装备配备、物资储备和应急队伍建设。 | 可选 | 3 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照附录B 计算工厂容积率，指标不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求 | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  | 指标达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍以上，2倍以上为满分。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工厂建筑密度，建筑密度不低于30%。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工厂建筑密度，建筑密度达到40%。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂的单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 按照附录B识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工厂主要物料的绿色物料使用率达30%及以上 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 按照附录B计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮等），指标应符合基准值。 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品主要污染物（包括化学需氧量、氨氮）产生量符合先进值。 | 可选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品主要污染物（包括化学需氧量、氨氮）产生量符合领先值。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 按照附录B计算单位产品取水量，指标符合基准值 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品取水量，指标符合先进值 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品取水量，指标符合领先值 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工业固体废物综合利用率，指标应大于65%。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工业固体废物综合利用率，指标达到75% | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算工业固体废物综合利用率，指标达到90% | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算废水回用率，指标高于60%。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算废水回用率，指标高于80%。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算废水回用率，指标高于90%。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 按照附录B计算单位产品综合能耗，指标应符合 相关国家、行业标准中的限额要求。未制定相关标准的，应达到基准值水平。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品综合能耗，指标达到相关国家、行业标准中的先进值要求。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品综合能耗，指标达到相关国家、行业标准中的领先值要求。 | 可选 | 1 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品碳排放量，指标应达到基准水平。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品碳排放量，达到先进值。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品碳排放量，达到领先值。 | 可选 | 2 |  |  |

附录B

- （规范性）

- 肥皂制造业绿色工厂绩效指标的计算方法

B.1建筑密度

建筑密度为工厂用地范围内各种建筑物、构筑物占（用）地面积总和（包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积）与厂区用地面积的比率，按式（B.1）计算。

r=aZJZW+aZGZWAYD×100%········································（B.1）

式中： 	𝑟——工厂建筑密度，无量纲；

aZJZW——工厂总建筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

aZGZW——工厂总构筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

AYD——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。

B.2容积率

容积率为工厂总建筑物（正负 0 标高以上的建筑面积）、构筑物面积与厂区用地面积的 比值，按式（B.2）计算。

A=AZJZW+AZGZWAYD ···············································（B.2）

式中： 	𝐴——工厂容积率，无量纲；

aZJZW——工厂总建筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

aZGZW——工厂总构筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

AYD——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。

B.3单位用地面积产值

单位用地面积产值为工厂产值与厂区用地面积的比率，按式（B.3）计算。

n=NAYD …………………………………………………（B.3）

式中： 	𝑛——单位用地面积产值，单位为万元每公顷（万元/hm2）；

𝑁——工厂总产值，单位为万元；

AYD——工厂用地面积，单位为公顷（hm2）。

B.4单位产品废水产生量/COD产生量

单位产品废水产生量/COD 产生量按照下式（B.4）计算。

fi=FiQ ··························································（B.4）

式中：	fi——单位合格产品废水产生量/COD 产生量，单位为吨（t）每吨产品（t/t）；

Fi——统计期内废水产生总量/COD 产生总量，单位为吨（t）；

Q——统计期内合格产品产量，单位为吨（t）。

B.5单位产品的取水量

单位产品的取水量按照下式（B.5）计算。

wi=WiQ ··························································（B.5）

式中： 	wi——生产单位合格产品的取水量，单位为吨每吨产品（t/t）；

Wi——统计期内总取水量，单位为吨（t）；

Q——统计期内合格产品产量，单位为吨（t）。

B.6固体废物综合利用率

固体废物综合利用率按照式（B.6）计算。

kr=zrz×100%··················································（B.6）

式中： 	kr——固体废物综合利用率，无量纲；

zr——统计期内工厂固体废物综合利用量，单位为吨（t）；

𝑍——统计期内工厂生产产生的固体废物总量和往年贮存量，单位为吨（t）。

B.7 废水回用率

废水回用率按照式（B.7）计算。

kw=vwv2×100%·················································（B.7）

式中：	kw——废水回用率，无量纲；

vw——统计期内工厂生产产生的废水作为工艺水回用的量，单位为吨（t）；

v2——统计期内工厂生产产生废水的总量，单位为吨（t）。

B.8 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗按式（B.8）计算。

Eui=EiQ······················································（B.8）

式中： 	Eui——生产单位合格产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨产品（kgce/t）；

Ei——统计期内，工厂实际消耗的各种能源实物量，即主要生产系统、辅助生产系统和附属			生产系统的综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Q——统计期内的合格产品产量，单位为吨（t）。

B.9 单位产品碳排放量

单位产品碳排放量按照（B.9）计算。

Cc=CQ ······················································（B.9）

式中： 	Cc——生产单位合格产品碳排放量，单位为千克二氧化碳当量每吨产品（kgeCO2/t）；

C——统计期内工厂边界内二氧化碳当量排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgeCO2）； 			Q——统计期内合格产品产量，单位为吨（t）。

参考文献

[1] GB/T 33761—2017 绿色产品评价通则