标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：表面活性剂 静态表面张力的测定            承办人：       共1页第1页

主要起草单位：中轻日用化学检验认证有限公司等

电话：           2022年4月23日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.3.2.2 | 原文“如需要，用6.1.1.2a中所述的专门制剂来清洗铂板、镫形环或圆环（5.1.2）” 中6.1.1.2a和5.1.2在标准中为涉及。 | 北京金鱼科技有限公司 | 采纳。书写错误，改为“用4.3.2.1中所述的专门制剂来清洗铂板、镫形环或圆环（4.2.2）” |
| 2 | 4.4 | 文中第2-4的公式，未给出等式。 | 诺立昂化学品（博兴）有限公司 | 采纳。将文中第2-4的公式，改成等式。 |
| 3 | 6 | 文中“6.3.4.1 仪器常数的测定…… 6.3.4.2 表面张力的测定 方法同6.3.4.1 ……”中6.3.4.1应改为6.3.3.6，6.3.4.2应改为6.3.3.7。 | 汉高（中国）投资有限公司 | 采纳 |
| 4 | 7 | 文中“7 第五法 悬滴法”应改为第四法。 | 南风化工集团股份有限公司 | 采纳 |
| 5 | 7.2 | 文中“测量系统（见图9）”中图9应改为图8。 | 南风化工集团股份有限公司 | 采纳 |

说明：（1）提出意见数量：5个。

（2）标准起草单位处理结果：采纳5个。