GB/T 13174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》国家标准第1号修改单

编制说明

由于编辑性错误，在附录A的A.7“JB-02污布制作”操作步骤a中没有规定冲洗用水量，现修改如下：

将“称取6.7g阿拉伯树胶粉（A.2.2.2），加少量水润湿后，置于水浴上加热溶解。放入4.5g碳黑（A.2.2.8），研磨约2min后备用。”

修改为“称取6.7g阿拉伯树胶粉（A.2.2.2），加少量水润湿后，置于水浴上加热溶解。放入4.5g碳黑（A.2.2.8），研磨约2min，用356mL水冲洗至烧杯中备用。”