行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定

承办人：公培龙              共1页第1页

主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司等     电话：13994287146  2023年12月31日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5 | 测定程序中试剂引用的章节号均出现错误，章节号与4.2中不对应或遗漏，建议统一核对修改，上下文保持一致。 | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳 |
| 2 | 4.6.2.1 | m1“干钠皂的质量”修改为“干钾皂的质量”，m1应为钾皂的质量而不是钠皂的质量 | 纳爱斯集团有限公司 | 未采纳 修改方法中m1表示为总脂肪物 |
| 3 | 4.5.4 | 采用酸化后，将提取的脂肪酸净化后，直接计量，钠皂含量是用氢氧钠标准水溶液进行中和滴定，用酯肪酸加钠离子质量来计量待测皂样中皂的实际含量。过程耗时长，有些步骤不易方便操作，量多，检测过程中会带入水份，恒重耗时长（恒重时间最小7小时），最主要的是氢氧化钾乙醇标准溶液不稳定，容易受温度的影响，每次检测都必需标定 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 通过数据验证后采纳 |