国家标准《表面活性剂和洗涤剂  在碱性条件下可水解的阴离子活性物  可水解和不可水解阴离子活性物的测定》编制说明

（征求意见稿）

一、工作概况

1、任务来源

根据国标委下达的 2024年国家标准制修订计划，要求对《表面活性剂和洗涤剂  在碱性条件下可水解的阴离子活性物  可水解和不可水解阴离子活性物的测定》国家标准﹙项目编号20242598-T-607﹚进行修订。

2、主要工作过程

起草阶段：针对《表面活性剂和洗涤剂  在碱性条件下可水解的阴离子活性物  可水解和不可水解阴离子活性物的测定》标准的修订工作，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对国内相关产品和技术的现状与发展情况进行调研，同时搜集和检索国内产品技术资料，进行研究分析、资料查证等工作，在此基础上起草了征求意见稿，报标委会秘书处。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

本标准作为表面活性剂基础通用类方法标准，自发布实施以来，对该类表面活性剂的检测起到积极有效的作用。由于本标准的部分规范性引用文件已修订更新，按照2022年推荐性国家标准复审工作要求，提出本标准的修订计划。

2、主要内容

新标准与GB/T 20198—2006相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了规范性引用文件；

——增设了第3章。

三、主要试验（或验证）情况

本次修订保留了原标准的检测方法，并进一步对该方法进行了验证。

表1 可水解阴离子活性物含量测定数据

| 样品 | 测试结果X1（%） | 测试结果X2（%） | 平均值X（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗衣粉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| α-烯基磺酸钠（1） | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| α-烯基磺酸钠（2） | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 乙氧基化烷基硫酸钠 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脂肪酸甲酯磺酸钠 | 35.6 | 35.7 | 35.6 |
| 二乙基己基磺基琥珀酸酯单钠盐 | 62.6 | 62.5 | 62.6 |
| 月桂醇醚磺基琥珀酸单酯二钠盐 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |

表2 不可水解阴离子活性物含量测定数据

| 样品 | 测试结果X1（%） | 测试结果X2（%） | 平均值X（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗衣粉 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| α-烯基磺酸钠（1） | 36.0 | 36.1 | 36.0 |
| α-烯基磺酸钠（2） | 96.9 | 97.3 | 97.1 |
| 乙氧基化烷基硫酸钠 | 71.1 | 71.2 | 71.2 |
| 脂肪酸甲酯磺酸钠 | 54.4 | 54.7 | 54.6 |
| 二乙基己基磺基琥珀酸酯单钠盐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 月桂醇醚磺基琥珀酸单酯二钠盐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

国际标准ISO 2689:1973《表面活性剂和洗涤剂  在碱性条件下可水解的阴离子活性物  可水解和不可水解阴离子活性物的测定》被修改采用为GB/T 20198-2006《表面活性剂和洗涤剂  在碱性条件下可水解的阴离子活性物  可水解和不可水解阴离子活性物的测定》，属表面活性剂基础通用类方法标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与表面活性剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突，与国家卫生部门技术规范及国家食品安全相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替 GB/T 20198-2006。

十二、其它应予说明的事项

无。