发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

洗涤剂中无机硫酸盐含量的测定  重量法

Determination of mineral sulfate content in detergents—Gravimetric method

（ISO 8214:1985，Surface active agents—Washing powders-Determination of inorganic sulfates-Gravimetric method MOD）

（征求意见稿）

GB/T 15817—××××

代替GB/T 15817—1995

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 15817—1995《洗涤剂中无机硫酸盐含量的测定  重量法》，与GB/T 15817—1995相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）修改了规范性引用文件（见第2章，1995版的第2章）；

b）按GB/T 1.1—2020要求，增设了第3章术语和定义；

c）修改了取样的引用文件（见第7章，1995版的第6章）。

本文件使用重新起草法修改采用ISO 8214:1985《表面活性剂  洗衣粉  无机硫酸盐含量的测定  重量法》。

本文件与ISO 8214:1985的技术性差异：

——没有采用ISO 8214规定的索氏萃取器和玻璃萃取套筒及其相应的使用程序。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1995年首次发布为GB/T 15817—1995；

——本次为第一次修订。

洗涤剂中无机硫酸盐含量的测定  重量法

- 1  范围

本文件规定了测定各种洗涤剂中无机硫酸盐含量的重量法，通常存在的其他化合物不干扰测定结果。

本文件适用于含有无机硫酸盐成分的洗涤剂。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定术语和定义。

4  原理

用乙醇萃取试验份除去所有的乙醇可溶物。存在硅酸盐时，脱水后过滤，然后用氯化钡沉淀存在于滤液中的硫酸盐.将沉淀过滤，洗涤，在900 ℃下灼烧，称重。

- 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

5.1	无水乙醇。

5.2	95%乙醇。

5.3	盐酸。

5.4	氨水。

5.5	氯化钡，100 g/L溶液。

5.6	硝酸银，5 g/L溶液。

5.7甲基橙，1 g/L溶液。

- 6  仪器

6.1 单标线容量瓶，500 mL。

6.2	烘箱，可控制温度于（105 ± 2）℃。

6.3	瓷坩埚，30 mL。

6.4	高温炉，可控制温度于（900 ± 10）℃。

6.5 定性滤纸，中速。

6.6 定量滤纸，慢速。

- 7  试样制备

按照GB/T 13173制备试验用均匀样品。

- 8  试验程序

8.1  试验份

在300 mL烧杯中，称取约5 g（称准至0.001 g）实验室样品。

8.2  除去有机物

加入约120 mL无水乙醇(5.1)至试验份(8.1)中。

盖上表面皿，加热并用玻璃棒搅拌，或在加热磁力搅拌器上加热搅拌，直至乙醇沸腾，继续搅拌并沸腾 5 min。

放置烧杯使不溶物沉降，用一中速滤纸(6.5)过滤乙醇相。用新的乙醇(5.2)份如上重复萃取至少两次，仍以此滤纸过滤。

加约40 mL热乙醇(50 〜 60)℃至含不溶物的烧杯中，用玻璃棒打碎所有剩余的硬块，搅拌洗涤。使不溶物沉降，通过同一滤纸过滤，重复该操作两次。

用针刺破该滤纸底部，并用约50 mL热水(约60 ℃)将滤纸上残留物洗入含乙醇不溶物的烧杯中。

8.3  除去硅酸盐

加10 mL盐酸(5.2)到烧杯中，用玻璃棒搅拌，在蒸汽浴上蒸干。

加（15〜20）mL水，间断搅拌加热10 min，若无二氧化硅和不溶物，则按8. 4条进行。反之，按如下继续进行。

再加5 mL盐酸(5.2)，如前搅拌并蒸干，用水溶解残留物，加5 mL盐酸(5.2)，搅拌，第三次蒸发至干。把烧杯及残留物放入（105 土 2）℃的烘箱烘1 h，加50 mL热水和5 mL盐酸(5.2)，在蒸汽浴上间断搅拌下加热10 min。

通过一慢速定量滤纸(6.6)过滤.用热水洗涤残留物四次，每次用水30 mL。

注：不溶的残留物可用于测定总二氧化硅，为此，需进一步转移和洗涤残留物。

8.4  测定

定量转移滤液和洗涤液或无二氧化硅和不溶物的溶液至一500 mL单标线容量瓶中。用蒸馏水稀释至标线，混匀。用移液管移取一整份体积的溶液至300 mL烧杯中，样品硫酸盐含量在10%〜20%则取100 mL，或取相当于硫酸钡沉淀质量在150 mg 〜 300 mg之间的体积。

必要时加水至100 mL，加四滴甲基橙溶液(5.6)并用氨水(5.3)中和。加盐酸(5.2)至刚呈酸性，再 过量5 mL加热至沸并乘沸缓慢加入氯化钡溶液(5.4)5 mL，盖上表面皿并微沸5 min。在（70 〜 80）℃的蒸汽浴上放置至少1 h或陈化过夜。

加几滴氯化钡溶液检验沉淀是否完全。

倾泻上层清液通过慢速定量滤纸过滤，然后用热水洗涤烧杯内沉淀并转移至滤纸上，直至加数滴硝酸银溶液(5.5)检验洗涤液无氯离子为止。

预先将瓷坩埚在控制温度于900℃的高温炉中灼烧，并在干燥器内放冷称量。将有沉淀的滤纸放入 已知质量的瓷坩埚中.移入高温炉内，将坩埚和内容物在110℃左右烘干，然后逐渐加热至300 ℃使滤纸 完全炭化，再升温至（900 ± 10）℃（或先在电炉上逐渐加热，使坩埚和内容物干燥，至完全炭化，然后移入（900 ± 10）℃高温炉内）灼烧30 min，在干燥器中放冷并称量（称准至0.001g）。

- 9  结果表示

9.1  计算

洗涤剂中无机硫酸盐含量（X）以质量分数表示，按式（1）计算：

X=m1×500×0.6086m0×V×100%………………………………………………（1）

式中：

X——无机硫酸盐的含量，%；

m0——试验份的质量，g；

m1——硫酸钡沉淀的质量，g；

V——所取整份份的体积，mL；

0.6086——硫酸钡换算至硫酸钠的换算因子。

9.2  精密度

平行测定结果之差，应不超过0.5 %。

硫酸钠含量X在6 % ~ 30 %时，在同一实验室，由同一分析者平行测定结果之差应不超过0.10X %，在不同实验室由不同分析者测定结果之差不应超过0.20X %。

- 10 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）完全鉴别样品所须的全部资料；

b）所用的方法；

c）所得结果和表示方法；

d）试验条件；

e）本文件未包括的或任选的操作，以及可能影响结果的事件。

# 附 录 A
（资料性）
本文件与ISO 8214:1985结构编号对照

表A.1给出了本文件与ISO 8214:1985结构编号对照一览表。

- 表A.1  本文件与ISO 8214:1985结构编号对照情况

| 本文件结构编号 | ISO8214:1985结构编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 |  |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5.1 | 4.1 |
| 5.2 |  |
| 5.3 | 4.2 |
| 5.4 | 4.3 |
| 6 | 5 |
| 6.1 | 5.3 |
| 6.2 | 5.6 |
| 6.3 | 5.5 |
| 6.4 |  |
| 6.5 |  |
| 6.6 |  |
| 6.7 |  |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8.1 | 7.1 |
| 8.2 | 7.2 |
|  | 7.2.1 |
|  | 7.2.2 |
| 8.3 | 7.3 |
| 9 | 8 |
| 9.1 | 8.1 |
| 9.2 | 8.2 |
| 10 | —— |
| 附录A | —— |
| 附录B | —— |
| 参考文献 | —— |

# 附 录 B
（资料性）
本文件与ISO 8215:1985技术差异及其原因

表B.1给出了本文件与ISO 8215:1985技术差异及其原因的一览表。

- 表B.1 本文件与ISO 8215:1985技术差异及其原因

| 本文件结构编号 | 技术差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围由洗衣粉改为洗涤剂 | 为适应实际情况，拓宽应用范围 |
| 2 | 用规范性引用的GB/T13173代替ISO 607，增加了GB/T6682 | 适应我国的技术条件，提高可操作性 |
| 3 | 增加了术语和定义条款 | 标准编写规范要求 |
| 5 | 变更了试验用水要求 | 适应我国的技术条件，提高可操作性 |
| 5.2 | 增加了95%乙醇 | 适应我国的技术条件，提高可操作性 |
| 6 | 删除了索氏提取器、玻璃萃取套筒 | 适应我国的技术条件，提高可操作性 |
| 6.3 | 铂坩埚改为瓷坩埚 | 瓷坩埚可满足分析需求 |
| 6.6 | 玻璃坩埚改为慢速定量滤纸 | 操作更合理 |
| 8 | 删除了索氏萃取器和玻璃萃取套筒及其相应的使用程序。 | 所用设备复杂，试验费时费力。1995版已删去。 |