标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的测定 液相色谱-质谱法        共1页第1页

牵头单位：中国日用化学研究院有限公司

承办人：李晓辉  电话：13934119192  2026年8月19日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 需规范格式 3.1出现的GB/T 4754—2017、GB 26396—2026，应列入参考文献 | 上海和黄白猫有限公司 | 采纳 |
| 2 | 6.7 | - 储存的标准储备液，浓度会受温度的影响： - 应增加标准储备液的储存温度：在-18℃度下保存。 | 上海和黄白猫有限公司 | - 不采纳，甲醇溶液足够稳定。 |
| 3 | 6.8 | - 标准溶液由于浓度较低，建议最好现用现配。 - 将“有效期为3天”改为“现用现配” | 上海和黄白猫有限公司 | - 采纳 |
| 4 | 5.1 | - 应增加检出限和定量限 | 中国洗涤用品工业协会 | - 采纳 |

说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：79个；

② 收到《征求意见稿》后回函的单位数：2个；

③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

④ 没有回函的单位数：77个。

⑤ 提出意见数量：4条；

⑥ 标准起草单位处理结果：采纳3条。