标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：洗涤用品中致敏性香精（香料）成分的测定  气相色谱串联质谱法   共1页第1页

起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）

承办人：独家启     电话：18635121840                               2026年8月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | 标准名称体现气质方法，应加上“气相色谱串联质谱法” | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 不采纳 标准名称为立项批准名称，增加补充说明非必要 |
| 2 | 标准正文 | 文中部分表格序号错误。 | 安利（中国）日用品有限公司 | 采纳 按建议修改 |
| 3 | 检测对象 | 目前使用香精香料上百种，标准覆盖品种较少 | 广州兰洁宝生物科技有限公司 | 不采纳 本标准针对国际公认致敏性较强的香料建立检测方法，后续酌情增加，无法一步到位 |
| 4 | 4 | 两处定量表述重复。删除定量 | 广州市名花香料有限公司 | 部分采纳 按建议进行重新表述 |
| 5 | 5.5 | 混合标准储备溶液”改为“混合标准储备液 ”与5.5标题相对应 | 广州市名花香料有限公司 | 采纳 按建议修改 |
| 6 | 5.5 | 增加混合标准储备溶液保存期限 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 采纳 按建议修改 |
| 7 | 5.6 | 10mL容量瓶”改为“10 mL容量瓶”, 10与mL之间加空格 | 广州市名花香料有限公司 | 采纳 按建议修改 |
| 8 | 6.2 | 标准中天平感量要求0.00001g和0.0001g，但并未使用感量0.00001g的分析天平，其中6.2中没有体现0.00001g的使用 | 广州市名花香料有限公司 | 不采纳 5.5条中有使用 |
| 9 | 7.1 | 工作频率20 KHz～43 KHz”改为“工 作频率20 kHz～43 kHz”,K应使用小写k | 广州市名花香料有限公司 | 采纳 按建议修改 |
| 10 | 7.2.1 | (30m×0.25mm×0.25μm)”改为“(30 m×0.25 mm×0.25 μm)”,数字与单位之间加空格。 | 广州市名花香料有限公司 | 采纳 按建议修改 |
| 11 | 7.2.2 | 中“初始温度50℃”改为“初始温度 50 ℃”,空格应该在50和℃之间。 | 广州市名花香料有限公司 | 采纳 按建议修改 |
| 12 | 7.3 | “离子色谱仪”错误，应该为“气相色谱-质谱联用仪” | 广州市名花香料有限公司 | 不采纳 无相关内容 |

说明：① 以上意见包括《征求意见稿》回函建议及征求意见研讨会建议；

② 发送《征求意见稿》的单位数：79个；

③ 收到《征求意见稿》后回函的单位数：4个；

④ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

⑤ 提出意见数量：12条；

⑥ 标准起草单位处理结果：采纳7条，部分采纳1条，不采纳4条。